## Część nr 1
l.p. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Ilość | Nazwa handlowa oferowanego produktu, nazwa producenta | Numer katalogowy | VAT% | Cena netto za szt. | Cena brutto za szt. | Wartość netto | Wartość brutto | Oferta złożona zgodnie z wariantem nr- WPISAĆ!!!
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | nr ………..
1 | Trzpień bezcementowy prosty | szt. | 40
2 | Panewka bezcementowa | szt. | 40
3 | Wkładka polietylenowa | szt. | 37
4 | Głowa metalowa | szt. | 34
5 | Śruba do kości gąbczastej | szt. | 10
6 | Zaślepka do panewki | szt. | 40
7 | Wkładka ceramiczna | szt. | 3
8 | Głowa ceramiczna | szt. | 6
9 | Ostrza do napędu | szt. | 40
SUMA
Warunki:
1. Użyczenie 2 zestawów instrumentarium do techniki małoinwazyjnej do stosowania zaoferowanych implantów.
2. Użyczenie 1 napędu ortopedycznego (piła, wiertarka).
3. Bank implantów na bloku operacyjnym umożliwiający ciągłość pracy - 2 równoległe linie implantów.
4. Szkolenie personelu.
5. Wszystkie zaoferowane implanty muszą być jałowe.
Należy złożyć ofertę zgodnie z jednym z poniższych wariantów. Wykonawca zobowiązany jest zaznaczyć zgodnie, z którym wariantem składa ofertę.
Wariant nr 1
| 1 | Trzpień bezcementowy prosty | Nieanatomiczny, zwężający się dystalnie, tytanowy, w wersji kołnierzowej i bezkołnierzowej, porowaty na całej długości, pokryty na całej długości hydroksyapatytem, w rozmiarach od 115mm do 190mm długości i prostokątnym przekroju poprzecznym, posiadający nacięcia wzdłużne i poprzeczne; opcjonalnie trzpienie kołnierzowe ze 125° kątem szyjki w rozmiarach od 130mm do 170mm długości do bioder typu Coxa Vara i specjalne trzpienie bezkołnierzowe typu High Offset w rozmiarach od 130mm do 170mm, a także specjalne trzpienie kołnierzowe i bez kołnierza o długości 110mm przystosowane do bioder dysplastycznych.
| 2 | Panewka bezcementowa | Hemisferyczna, typu Press-fit, pełna lub z 3 otworami na śruby w rozmiarach minimum 48-66mm ze skokiem co 2mm. Wszystkie panewki posiadają uniwersalny mechanizm umożliwiający osadzenie wkładki polietylenowej, metalowej i ceramicznej.
| 3 | Wkładka polietylenowa | Z polietylenu wysokiej gęstości - „cross link polietylen”, sterylizowanego promieniami gamma w próżni, neutralna lub z kołnierzem, w rozmiarach minimum 48-66mm, ze skokiem co 2mm, o średnicy wewnętrznej 28mm lub 32mm lub 36mm
| 4 | Głowa metalowa | W minimum 4 rozmiarach długości szyjki, głowa metalowa 28 lub 32mm w minimum 3 rozmiarach długości szyjki.
| 5 | Śruba do kości gąbczastej | Średnica 6,5mm o długości od 15-70mm ze skokiem co 5mm
| 6 | Zaślepka do panewki | Zaślepka do panewki
| 7 | Wkładka ceramiczna | Wkład w całości ceramiczny, umożliwiający artykulację ceramika/ceramika i metal/ceramika do głów o średnicy 28mm, 32mm lub 36mm. Wybór śródoperacyjny
| 8 | Głowa ceramiczna | Głowa ceramiczna o średnicy 28mm lub 32mm lub 36mm w minimum 3 rozmiarach długości szyjki.
| 9 | Ostrza do napędu | Ostrza kompatybilne z użyczonymi napędami. Rózne rozmiary umożliwiające wykonanie zabiegu wg zaoferowanej techniki.
Wariant nr 2
| 1 | Trzpień bezcementowy prosty | Trzpień bezcementowy tytanowy stożkowaty w dwóch płaszczyznach, powierzchnia o strukturze poprzecznych w części proksymalnej i podłużnych w części dystalnej rowków zapobiegających zapadaniu się trzpienia i zwiększających stabilność rotacyjną pokryty porowatym tytanem i hydroksyapatytem na całej długości dostępny w wersji standardowej bezkołnierzowej i kołnierzowej(w 12 rozmiarach, kąt szyjkowo trzonowy 135 stopni), w wersji lateralizowanej bezkołnierzowej lub kołnierzowej (w 11 rozmiarach kąt szyjkowo-trzonowy 126 stopni) oraz w wersji z kątem szyjkowo trzonowym 145 stopni (8 rozmiarów)
| 2 | Panewka bezcementowa | Panewka sferyczna tytanowa press-fit napylana czystym tytanem w rozmiarach 40-66 ze skokiem co 2 mm, gładko polerowana wewnątrz z antyrotacyjnym mechanizmem zatrzaskowym w połowie głębokości panewki dostępna w wersji bez otworów lub z 3 otworami
| 3 | Wkładka polietylenowa | Wkładki z wysoko usieciowanego polietylenu (cross-link) do głów 32 mm w rozmiarach 48-62, do głów 28 mm w rozmiarach 46-60 mm
| 4 | Głowa metalowa | Chromowo-kobaltowa o średnicy 28,32 w co najmniej 5 długościach
| 5 | Śruba do kości gąbczastej | Średnica 6,5mm o długości od 15-50mm ze skokiem co 5mm.
| 6 | Zaślepka do panewki | Zaślepka do panewki.
| 7 | Wkładka ceramiczna | Wkładka ceramiczna Biolox Delta. Do głów co najmniej 32mm w rozmiarach 48-50 co 2 mm, do głów 36mm w romiarch 52-68 co 2 mm.
| 8 | Głowa ceramiczna | Głowa ceramiczna Biolox Delta co najmniej 32mm, 36mm w co najmniej 3 rozmiarach długości szyjki.
| 9 | Ostrza do napędu | Ostrza kompatybilne z użyczonymi napędami. Rózne rozmiary umożliwiające wykonanie zabiegu wg zaoferowanej techniki.
Wariant nr 3
| 1 | Trzpień bezcementowy prosty | Trzpień bezcementowy- prosty wykonany z tytanu, napylony porowatym tytanem co najmniej w części bliższej oraz hydroksyapatytem na całej powierzchni; warstwa hydroksyapatytu grubsza w części proksymalnej, dodatkowo w części proksymalnej poziome wgłębienia, w części dystalnej pionowe - zwiększające powierzchnię kontaktu z kością. Rozmiary: 8 długości trzpieni od 134 do 169mm (co 5mm). Kąt szyjkowo-trzonowy 134 stopnie, offset rosnący co 0,5mm wraz z rozmiarem trzpienia. W wersji lateralizowanej offset zwiększony o 6mm w stosunku do wersji standardowej.
| 2 | Panewka bezcementowa | Panewka typu press-fit, w rozmiarach od 40 do 70 (włącznie) ,pokryta napyleniem tytanowym o porowatości do 50% ,kształt panewki sferyczny ( lekko spłaszczony). Do wyboru operatora panewki bez otworów na śruby mocujące , z trzema otworami i wielootworowe ( min 7 otworów). Otwór montażowy panewki zamykany zaślepką.
| 3 | Wkładka polietylenowa | Wkłady polietylenowe symetryczne , asymetryczne oraz z nawisem do wyboru operatora o średnicy wewnętrznej dostosowanej do rozmiaru głowy.
| 4 | Głowa metalowa | Głowa metalowa ze stopu Co Cr Mo fi 28 lub 32 w 5 rozmiarach długości szyjki.
| 5 | Śruba do kości gąbczastej | Śruby do panewki 6,5mm (długości 16-68 mm) z możliwością zmiany osi śruby w otworze mocującym w zakresie +/- 9 stopni.
| 6 | Zaślepka do panewki | Zaślepka pakowana fabrycznie razem z panewką. Nie podlega osobnej wycenie.
| 7 | Wkładka ceramiczna | Wkładka symetryczna wykonana z ceramiki wzmocnionej azotkiem cyrkonu, średnica wewnętrzna 28mm, 32mm i 36mm, rozmiary 48-68 co 2mm
| 8 | Głowa ceramiczna | Głowa ceramiczna wykonana z ceramiki wzmocnionej azotkiem cyrkonu, na stożek 12/14, średnica zewnętrzna 28mm w 3 długościach szyjki oraz 32 i 36mm w 4 długościach szyjki
| 9 | Ostrza do napędu | Ostrza kompatybilne z użyczonymi napędami. Rózne rozmiary umożliwiające wykonanie zabiegu wg zaoferowanej techniki.

## Część nr 2
l.p. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Ilość | Nazwa handlowa oferowanego produktu, nazwa producenta | Numer katalogowy | VAT% | Cena netto za szt. | Cena brutto za szt. | Wartość netto | Wartość brutto | Oferta złożona zgodnie z wariantem nr- WPISAĆ!!!
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | nr ………..
1 | Trzpień bezcementowy prosty | szt. | 35
2 | Panewka bezcementowa | szt. | 35
3 | Wkładka polietylenowa | szt. | 35
4 | Głowa metalowa | szt. | 35
5 | Śruba do kości gąbczastej | szt. | 10
6 | Zaślepka do panewki | szt. | 35
7 | Ostrza do napędu | szt. | 35
SUMA
Warunki:
1. Użyczenie 2 zestawów instrumentarium do techniki małoinwazyjnej do stosowania zaoferowanych implantów.
2. Użyczenie 1 napędu ortopedycznego (piła, wiertarka).
3. Bank implantów na bloku operacyjnym umożliwiający ciągłość pracy - 2 równoległe linie implantów.
4. Szkolenie personelu.
5. Wszystkie zaoferowane implanty muszą być jałowe.
Należy złożyć ofertę zgodnie z jednym z poniższych wariantów. Wykonawca zobowiązany jest zaznaczyć zgodnie, z którym wariantem składa ofertę.
Wariant nr 1
| 1 | Trzpień bezcementowy prosty | Trzpień bezcementowy bezkołnierzowy w dwóch płaszczyznach posiadający kształt klina, zwężający się dystalnie, spłaszczony, samocentrujący się w kanale szpikowym (nie wymaga centralizatora), bez kołnierza, konus 12/14mm. Wymagane minimum 10 rozmiarów trzpienia. Wykonany ze stopu tytanu, w części bliższej pokryty tytanową okładziną porowatą napylaną próżniowo i opcjonalnie dodatkowo warstwą hydroksyapatytu. Trzpień musi posiadać jako opcję trzpienie o zwiększonej, w stosunku do standardowych, odległości pomiędzy osią trzpienia a środkiem głowy endoprotezy (offset lateralny) w celu umożliwienia regulacji napięcia tkanek miękkich bez konieczności zmiany długości szyjki implantu głowy.
| 2 | Panewka bezcementowa | Panewka typu „press-fit”, tytanowa, strona zewnętrzną pokryta wypustkami zwiększającym o 80% powierzchnię kontaktu z kością, rozmiary od 42mm do 64mm średnicy zewnętrznej ze skokiem co 2 mm. Dostępna wersja z otworami i bez.
| 3 | Wkładka polietylenowa | Wkładka do panewki typu „press-fit”, wykonana z wysokousieciowanego polietylenu, dla głów o średnicy 28mm, 32mm.
| 4 | Głowa metalowa | Głowa metalowa 28,32 mm
| 5 | Śruba do kości gąbczastej | Wkręty o średnicy 6,5 i długości 20-80mm służące do mocowania implantów
| 6 | Zaślepka do panewki | Zaślepka pakowana fabrycznie razem z panewką. Nie podlega osobnej wycenie.
| 7 | Ostrza do napędu | Ostrza kompatybilne z użyczonymi napędami. Rózne rozmiary umożliwiające wykonanie zabiegu wg zaoferowanej techniki.
Wariant nr 2
| 1 | Trzpień bezcementowy prosty | Trzpień endoprotezy stawu biodrowego prosty, proporcjonalny wykonany ze stopu tytanu, w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem. Trzpień posiadający wzdłużne rowki antyrotacyjne. Dostępny w opcjach kąta szyjkowo-trzonowego (127stopni i 132stopnie) w 11 rozmiarach i długościach 93-126mm dla każdego z kątów. Trzpień rośnie zarówno w wymiarze bocznym jak i przysrodkowym.
| 2 | Panewka bezcementowa | Panewka pressfitowa pierwotna hemisferyczna z pokryciem trójwymiarową okładziną z czystego tytanu umożliwiającego przerost tkanką kostną. Bezotworowa oraz otworowe. Możliwość dodatkowego zastosowania śrub.
| 3 | Wkładka polietylenowa | Wkład polietylenowy z polietylenu III generacji o zwiększonej odporności na utlenianie i tarcie.
| 4 | Głowa metalowa | Głowa metalowa CrCo. Rozmiar ø 28 mm/ø 32 mm w 4 długościach szyjki.
| 5 | Śruba do kości gąbczastej | Śruby panewkowe o średnicy 6,5mm i długościach: 16mm oraz od 20 do 60mm (skok co 5mm),
| 6 | Zaślepka do panewki | Zaślepka do panewki.
| 7 | Ostrza do napędu | Ostrza kompatybilne z użyczonymi napędami. Rózne rozmiary umożliwiające wykonanie zabiegu wg zaoferowanej techniki.

## Część nr 3
l.p. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Ilość | Nazwa handlowa oferowanego produktu, nazwa producenta | Numer katalogowy | VAT% | Cena netto za szt. | Cena brutto za szt. | Wartość netto | Wartość brutto | Oferta złożona zgodnie z wariantem nr- WPISAĆ!!!
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | nr ………..
1 | Część udowa | szt. | 75
2 | Część piszczelowa | szt. | 75
3 | Wkładka polietylenowa | szt. | 75
4 | Przedłużki | szt. | 1
5 | Podkładki piszczelowe | szt. | 1
6 | Implant rzepki | szt. | 1
7 | Ostrze do piły | szt. | 75
SUMA
Warunki:
1. Użyczenie 3 zestawów instrumentarium do techniki małoinwazyjnej do stosowania zaoferowanych implantów.
2. Użyczenie 2 napędów ortopedycznych (piła, wiertarka).
3. Bank implantów na bloku operacyjnym umożliwiający ciągłość pracy - 3 równoległe linie implantów.
4. Szkolenie personelu.
5. Wszystkie zaoferowane implanty muszą być jałowe.
Należy złożyć ofertę zgodnie z jednym z poniższych wariantów. Wykonawca zobowiązany jest zaznaczyć zgodnie, z którym wariantem składa ofertę.
Wariant nr 1
| 1 | Część udowa | Część udowa z chromokobaltu, anatomiczna w 8 rozmiarach
| 2 | Część piszczelowa | Część piszczelowa tytanowa w 10 rozmiarach,
| 3 | Wkładka polietylenowa | Wkładki z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie, mocowane zatrzaskowo na całym obwodzie w wysokościach 9, 10, 12, 14, 17, 20, 23 mm. Możliwość śródoperacyjnego wyboru implantu zachowującego więzadło krzyżowe lub tylnostabilizowanego.
| 4 | Przedłużki | Przedłużki standardowe i offsetowe
| 5 | Podkładki piszczelowe | Przedłużki standardowe i offsetowe, cementowe
| 6 | Implant rzepki | Implant rzepki
| 7 | Ostrze do piły | Ostrze do piły oscylacyjnej do zaoferowanego systemu napędów i instrumentarium
Wariant nr 2
| 1 | Część udowa | Element udowy anatomiczny protezy stawu kolanowego cementowy w opcji z zachowaniem lub wycięciem PCL, kompatybilny z wkładką typu „mobile bearing” i „fixed bearing”, protezy w rozmiarach 2; 2,5; 3; 4; 4N; 5; 6. Stop CoCr. Możliwość dokręcania przedłużek i bloczków do elementu udowego.
| 2 | Część piszczelowa | Element piszczelowy stawu kolanowego cementowy kompatybilny z wkładką typu „fixed bearing”, protezy w rozmiarach 2; 2,5; 3; 4; 5; 6. Stop tytanowy. Możliwość dokręcania przedłużek i klinów do elementu piszczelowego
| 3 | Wkładka polietylenowa | Wkładka polietylenowa typu „fixed bearing” mocowana zatrzaskowo na obwodzie w opcji z zachowaniem lub wycięciem PCL. Polietylen wysokiej gęstości „cross-link”, w grubościach: 8mm; 10mm; 12,5mm; 15mm; 17,5mm dla każdego z rozmiarów; Opcjonalnie: wkładka umożliwiająca półzwiązanie protezy
| 4 | Przedłużki | Przedłużki do części piszczelowej w przynajmniej 2 długościach, cementowe
| 5 | Podkładki piszczelowe | Podkładki (augmenty) piszczelowe w co najmniej 2 rozmiarach
| 6 | Implant rzepki | Implant rzepki osadzony na cemencie w 4 rozmiarach.
| 7 | Ostrze do piły | Ostrze do piły oscylacyjnej do zaoferowanego systemu napędów i instrumentarium
Wariant nr 3
| 1 | Część udowa | Element udowy jednopromieniowy w płaszczyźnie strzałkowej w zakresie 10-100 stopni, anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, z podniesioną o 7° przednią częścią zapobiegającą tzw. notching, w 8 rozmiarach dla każdej ze stron.
| 2 | Część piszczelowa | Uniwersalna (jednakowa dla strony lewej i prawej) część piszczelowa wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach.
| 3 | Wkładka polietylenowa | Wkładka polietylenowa z polietylenu III generacji poddana trzykrotnemu procesowi wyżarzania (annealing), min. w 5 grubościach dla wkładki zachowującej PCL i min. w 7 grubościach dla wkładki bez zachowania PCL, o geometrii zapewniającej zwiększoną rotację komponentu udowego. Możliwość rozbudowy systemu o system rewizyjny. Możliwość zastosowania wkładek CR/PS/CS.
| 4 | Przedłużki | Przedłużki do części piszczelowej w przynajmniej 2 długościach, cementowe
| 5 | Podkładki piszczelowe | Podkładki (augmenty) piszczelowe w co najmniej 2 rozmiarach
| 6 | Implant rzepki | Implant rzepki
| 7 | Ostrze do piły | Ostrze do piły oscylacyjnej do zaoferowanego systemu napędów i instrumentarium